# B. Mata Kuliah Peralatan Mata Lanjutan

| Minggu | Fokus Materi | Kelompok Teknologi | Pokok Bahasan Ringkas | Kelompok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peta teknologi oftalmologi modern | Dasar lanjut | Roadmap alat diagnostik dan bedah mutakhir, multimodal imaging, dan kebutuhan SDM elektromedis oftalmologi. | 1 |
| 2 | Optical Coherence Tomography (OCT) | Teknologi saat ini | Prinsip time-domain, spectral-domain, swept-source, resolusi, scan pattern, artefak, dan aplikasi retina-kornea-glaukoma. | 2 |
| 3 | OCT Angiography dan ultrawidefield imaging | Teknologi saat ini | Prinsip motion contrast, visualisasi vaskular noninvasif, keterbatasan OCTA, dan pengembangan bidang pandang luas. | 3 |
| 4 | Anterior segment imaging lanjutan | Teknologi saat ini | Anterior segment OCT, Scheimpflug imaging, topografi dan tomografi kornea untuk kasus refraktif, katarak, dan glaukoma sudut. | 4 |
| 5 | Biometer optik dan perhitungan IOL | Teknologi saat ini | Optical biometry, axial length, ACD, keratometri, lens thickness, formula IOL modern, dan integrasi praoperatif katarak. | 1 |
| 6 | Ultrasound B-scan dan UBM | Teknologi saat ini | Indikasi pada media opak, kelebihan dibanding modalitas optik tertentu, dan aplikasi diagnostik posterior-anterior segment. | 2 |
| 7 | Perimetri lanjut, ERG, VEP, EOG, glaukoma diagnostics | Teknologi saat ini | Integrasi struktur-fungsi antara lapang pandang, RNFL/GCC, dan elektrofisiologi visual. | 3 |
| 8 | Phacoemulsification system | Teknologi saat ini | Subsistem phaco, fluidics, ultrasound power, aspiration-vacuum, keselamatan, dan verifikasi fungsi alat. | 4 |
| 9 | Operating microscope dan vitreoretinal instrumentation | Teknologi saat ini | Mikroskop bedah, red reflex, illumination, vitrectomy system dasar, dan endoillumination. | 1 |
| 10 | Laser oftalmologi | Teknologi saat ini | YAG laser, argon/green laser, diode laser, aplikasi klinis, keselamatan laser, dan kalibrasi dasar. | 2 |
| 11 | AI, software analysis, dan ophthalmic data systems | Saat ini menuju masa depan | AI untuk DR, AMD, glaukoma, validasi dan bias model, regulasi AI as medical device, serta integrasi AI dengan imaging. | 3 |
| 12 | Teleophthalmology, portable devices, home monitoring | Saat ini menuju masa depan | Model layanan jarak jauh, smartphone-based imaging, perangkat portable, mutu data, dan pemantauan pasien dari rumah. | 4 |
| 13 | Adaptive optics, embodied AI, robotics, retinal phantoms | Masa depan | Imaging resolusi seluler, AI multimodal real-time, bantuan robotik, dan phantom untuk validasi serta QA alat generasi baru. |  |
| 14 | Teknologi horizon oftalmologi | Masa depan | Gene therapy support systems, konsep retinal prosthesis, neuro-visual interface, dan roadmap fasilitas mata masa depan. |  |